南京帆顺包装有限公司

雨水（清下水）监测数据	2024年4月	(每周一次）

| 监测日期 | 监测点编号名称 FWS-01 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH |  |  | COD |  |  | 总磷 |  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L | 是否达标 |  |
| 2024/4/3 | FWS-01 | 7 | 6-9 | 是 | 17.6 | 40 | 是 | 0.1 | 0.4 | 是 | 0.47 | 2 | 是 |  |
| 2024/4/9 |  | 7.2 | 6-9 | 是 | 16.9 | 40 | 是 | 0.12 | 0.4 | 是 | 0.6 | 2 | 是 |  |
| 2024/4/19 |  | 7.3 | 6-9 | 是 | 17.8 | 40 | 是 | 0.23 | 0.4 | 是 | 0.9 | 2 | 是 |  |
| 2024/4/25 |  | 7.5 | 6-9 | 是 | 26.3 | 40 | 是 | 0.26 | 0.4 | 是 | 0.98 | 2 | 是 |  |

废水监测数据（1次/月）2024年4月份

| 监测日期 | 监测点编号名称 HGY-WS -01 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH |  |  | COD |  |  | 总磷 |  |  | SS |  |  | 动植物油 |  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 |  |
| 9-20 | HGY-WS-01 | 7.5 | 6~9 | 是 | 46.7 | 500 | 是 | 1.3 | 5 | 是 | 47 | 400 | 是 | 0.1 |  | 是 | 1.63 | 50 | 是 |  |