## 6月
南京帆顺包装有限公司 | [10 empty] | 根据 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）制定本单位自测方案
| 2024 | 年 4月 | 企业自测自报方案及报告
一、月度计划
序号 | 采样点名称 | 排口编号 | 点位坐标 |  | 监测因子 |  | 排放标准限值（mg/l) | 监测日期 | 污染物浓度（mg/l) |  | 说明
|  |  | 经度 | 维度
1 | 污水排口1 | HGY-WS-01 | 118.47290 | 32.17938 | 1 | 化学需氧量 | 500 | 2024-04-25 | 46.7 |  | 月度计划为每月必测，主要有：1、废水排口一般性指标检测，2、雨水（清下水）排口一般性指标检测。次月10日前上报。
[5 empty] | 2 | ss | 400 | 2024-04-25 | 47
[5 empty] | 3 | 氨氮 | 50 | 2024-04-25 | 1.63
[5 empty] | 4 | 总磷 | 5 | 2024-04-25 | 1.3
[5 empty] | 5 | 动植物油 | 20 | 2024-04-25 | 0.1
[5 empty] | 6 | PH | 6-9 | 2024-04-25 | 7.5
2 | 雨水（清下水）排口1 | FWS-01 | 118.47290 | 32.17938 | 1 | COD | 40 | 2024-04-03 | 17.6
[8 empty] | 2024-04-09 | 16.9
[8 empty] | 2024-04-19 | 17.8
[8 empty] | 2024-04-25 | 26.3
[5 empty] | 2 | 总磷 | 0.4 | 2024-04-03 | 0.1
[8 empty] | 2024-04-09 | 0.12
[8 empty] | 2024-04-19 | 0.23
[8 empty] | 2024-04-25 | 0.26
[5 empty] | 3 | 氨氮 | 2 | 2024-04-03 | 0.47
[8 empty] | 2024-04-09 | 0.6
[8 empty] | 2024-04-19 | 0.9
[8 empty] | 2024-04-25 | 0.98
[5 empty] | 4 | PH | 6-9 | 2024-04-03 | 7
[8 empty] | 2024-04-09 | 7.2
[8 empty] | 2024-04-19 | 7.3
[8 empty] | 2024-04-25 | 7.5
3 | 污水排口2 |  |  |  | 1
[5 empty] | 2 | [5 empty] | 有两个厂区的，可以在此一并填报
3
4
5
6
7
8
4 | 雨水（清下水）排口2 |  |  |  | 1
2
3
4
5
二、季度计划
序号 | 采样点名称 | 排口编号 | 点位坐标 |  | 监测因子 |  | 排放标准限值（mg/l) | 监测日期 | 污染物浓度（mg/l) |  | 说明
|  |  | 经度 | 维度
1 | 污水排口1 | HGY-WS-01 | 118.47290 | 32.17938 | [6 empty] | 季度计划为每季度必测，主要有：1、废水排口特征污染物指标检测，2、厂界噪声监测
2 | 污水排口2 |  |  |  | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[5 empty] | 监测日期 | 昼间（dB） | 标准限值 | 夜间（dB) | 标准限值 | 评价结论
2 | 厂界东侧 | 噪声监测 | ———— | ————
3 | 厂界南侧 | 噪声监测 | ———— | ————
4 | 厂界西侧 | 噪声监测 | ———— | ————
5 | 厂界北侧 | 噪声监测 | ———— | ————
三、半年度计划
序号 | 采样点名称 | 排口编号 | 点位坐标 |  | 监测因子 |  | 排放标准限值（mg/m3) | 监测日期 | 污染物浓度（mg/m3) |  | 说明
|  |  | 经度 | 维度
3 | 厂界上风向 | 大气环境检测 | ———— | ———— | [6 empty] | 半年度计划为半年度一测，主要有：1、废气排口特征污染物指标检测。次月10日前上报，2、厂界大气特征污染物环境检测。
4 | 厂界下风向 | 大气环境检测 | ———— | ————
5 | 厂界下风向 | 大气环境检测 | ———— | ————
废气排口数量较多的可以添加，特征污染物较多的也可以增加
6 | 厂界下风向 | 大气环境检测 | ———— | ————
7 | 废气排口1 | FQ-01-2015 | 118.7974 | 32.2829
四、非定期抽检
序号 | 采样点名称 | 排口编号 | 点位坐标 |  | 监测因子 |  | 评价标准限值（mg/kg或mg/l) | 监测日期 | 污染物浓度（mg/kg或mg/l)
|  |  | 经度 | 维度
1 | 土壤1 | 土壤环境检测 | 118.47290 | 32.17938 | 1 | [5 empty] | 说明
2
[5 empty] | 3 | [5 empty] | 土壤地下水未有定期检测指标，主要有：1、土壤特征污染物指标检测，按照《工业企业土壤环境质量风险评价基准》(HJ T 25-1999 )进行评价，2、地下水特征污染物指标检测，按照《地下水质量标准》（GB14848-2017）进行评价。根据管理部门要求执行。
4
5
6
2 | 土壤2 | 土壤环境检测 | 118.47290 | 32.17938 | 1
2
3
4
5
6
3 | 地下水上游1 | 地下水环境检测 |  |  | 1
2
3
4
5
6
4 | 地下水下游2 | 地下水环境检测 |  |  | 1
2
3
4
5
6