南京帆顺包装有限公司

雨水（清下水）监测数据	2026年07月	(每周一次）

| 监测日期 | 监测点编号名称 FWS-01 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH |  |  | COD |  |  | 总磷 |  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L | 是否达标 |  |
| 2026/07/03 | FWS-01 | 7 | 6-9 | 是 | 13 | 40 | 是 | 0.22 | 0.4 | 是 | 1.1 | 2 | 是 |  |
| 2026/07/08 |  | 7 | 6-9 | 是 | 15 | 40 | 是 | 0.27 | 0.4 | 是 | 0.7 | 2 | 是 |  |
| 2026/07/16 |  | 7 | 6-9 | 是 | 17 | 40 | 是 | 0.25 | 0.4 | 是 | 1.0 | 2 | 是 |  |
| 2026/07/23 |  | 7 | 6-9 | 是 | 14 | 40 | 是 | 0.31 | 0.4 | 是 | 1.0 | 2 | 是 |  |

废水监测数据（1次/月）2026年07月份

| 监测日期 | 监测点编号名称 HGY-WS -01 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH |  |  | COD |  |  | 总磷 |  |  | SS |  |  | 动植物油 |  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 |  |
| 2026-07-16 | HGY-WS-01 | 8 | 6~9 | 是 | 21 | 500 | 是 | 0.51 | 5 | 是 | 16 | 400 | 是 | 0.89 |  | 是 | 5 | 50 | 是 |  |