南京帆顺包装有限公司

雨水（清下水）监测数据	2018年05 月	(每周一次）

| 监测日期 | 监测点编号名称 FWS-01 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH |  |  | COD |  |  | 总磷 |  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L | 是否达标 |  |
| 2018-5-7 | FWS-01 | 6 | 6-9 | 是 | 18 | 40 | 是 | 0.144 | 0.4 | 是 | 0.153 | 2 | 是 |  |
| 2018-5-16 |  | 6 | 6-9 | 是 | 20 | 40 | 是 | 0.136 | 0.4 | 是 | 0.133 | 2 | 是 |  |
| 2018-5-24 |  | 7 | 6-9 | 是 | 19 | 40 | 是 | 0.153 | 0.4 | 是 | 0.142 | 2 | 是 |  |
| 2018-5-29 |  | 6 | 6-9 | 是 | 20 | 40 | 是 | 0.13 | 0.4 | 是 | 0.150 | 2 | 是 |  |

废水监测数据（1次/月）2018年    05  月份

| 监测日期 | 监测点编号名称 HGY-WS-01 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH |  |  | COD |  |  | 总磷 |  |  | SS |  |  | 动植物油 |  |  | 氨氮 |  |  | 石油类 |  |  |  |
|  |  | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 |  |
| 5-28 | HGY-WS-01 | 7 | 6-9 | 是 | 33 | 1000 | 是 | 0.158 | 0.5 | 是 | 26 | 400 | 是 | 0.17 |  | 是 | 1.403 | 50 | 是 | 0.143 | 5 | 是 |  |