                                                         南京帆顺包装有限公司
 雨水（清下水）监测数据	2018年07月	(每周一次）
	监测日期
	监测点编号名称
FWS-01
	监测项目
	备注

	
	
	PH
	COD
	总磷
	氨氮
	

	
	
	污染物浓度（mg/L）
	排放上限
（mg/L）
	是否达标
	污染物浓度（mg/L）
	排放上限
（mg/L）
	是否达标
	污染物浓度（mg/L）
	排放上限
（mg/L）
	是否达标
	污染物浓度（mg/L）
	排放上限
（mg/L
	是否达标
	

	2018-7-06
	FWS-01
	6
	6-9
	是 
	20.1
	40
	是 
	0.190
	0.4
	是 
	0.130
	2
	是 
	

	2018-7-13
	
	6
	6-9
	是 
	19.4
	40
	是 
	0.172
	0.4
	是 
	0.129
	2
	是 
	

	2018-7-20
	
	6
	6-9
	是 
	19.9
	40
	是 
	0.183
	0.4
	是 
	0.119
	2
	是 
	

	2018-7-28
	
	6
	6-9
	是 
	18.6
	40
	是 
	0.193
	0.4
	是 
	0.152
	2
	是 
	



废水监测数据（1次/月）2018年    07月份
	监测日期
	监测点编号名称
HGY-WS-01
	监测项目
	备注

	
	
	PH
	COD
	总磷
	SS
	动植物油
	氨氮
	石油类
	

	
	
	污染物浓度（mg/L）
	排放上限
（mg/L）
	是否达标
	污染物浓度（mg/L）
	排放上限
（mg/L）
	是否达标
	污染物浓度（mg/L）
	排放上限
（mg/L）
	是否达标
	污染物浓度（mg/L）
	排放上限
（mg/L）
	是否达标
	污染物浓度（mg/L）
	排放上限
（mg/L）
	是否达标
	污染物浓度（mg/L）
	排放上限
（mg/L）
	是否达标
	污染物浓度（mg/L）
	排放上限
（mg/L）
	是否达标
	

	7-27
	HGY-WS-01
	7
	6-9
	是 
	52
	1000
	是 
	0.24
	0.5
	是 
	23
	400
	是 
	0.16
	　
	是 
	21.2
	50
	是 
	0.132
	5
	是 
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