南京帆顺包装有限公司

雨水（清下水）监测数据	2018年07月	(每周一次）

| 监测日期 | 监测点编号名称 FWS-01 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH |  |  | COD |  |  | 总磷 |  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L | 是否达标 |  |
| 2018-7-06 | FWS-01 | 6 | 6-9 | 是 | 20.1 | 40 | 是 | 0.190 | 0.4 | 是 | 0.130 | 2 | 是 |  |
| 2018-7-13 |  | 6 | 6-9 | 是 | 19.4 | 40 | 是 | 0.172 | 0.4 | 是 | 0.129 | 2 | 是 |  |
| 2018-7-20 |  | 6 | 6-9 | 是 | 19.9 | 40 | 是 | 0.183 | 0.4 | 是 | 0.119 | 2 | 是 |  |
| 2018-7-28 |  | 6 | 6-9 | 是 | 18.6 | 40 | 是 | 0.193 | 0.4 | 是 | 0.152 | 2 | 是 |  |

废水监测数据（1次/月）2018年    07月份

| 监测日期 | 监测点编号名称 HGY-WS-01 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH |  |  | COD |  |  | 总磷 |  |  | SS |  |  | 动植物油 |  |  | 氨氮 |  |  | 石油类 |  |  |  |
|  |  | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 |  |
| 7-27 | HGY-WS-01 | 7 | 6-9 | 是 | 52 | 1000 | 是 | 0.24 | 0.5 | 是 | 23 | 400 | 是 | 0.16 |  | 是 | 21.2 | 50 | 是 | 0.132 | 5 | 是 |  |