南京帆顺包装有限公司

雨水（清下水）监测数据	2018年08月	(每周一次）

| 监测日期 | 监测点编号名称 FWS-01 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH |  |  | COD |  |  | 总磷 |  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L | 是否达标 |  |
| 2018-8-09 | FWS-01 | 6 | 6-9 | 是 | 17.3 | 40 | 是 | 0.173 | 0.4 | 是 | 0.142 | 2 | 是 |  |
| 2018-8-16 |  | 6 | 6-9 | 是 | 18.1 | 40 | 是 | 0.188 | 0.4 | 是 | 0.139 | 2 | 是 |  |
| 2018-8-22 |  | 6 | 6-9 | 是 | 18.3 | 40 | 是 | 0.170 | 0.4 | 是 | 0.121 | 2 | 是 |  |
| 2018-8-30 |  | 6 | 6-9 | 是 | 17.9 | 40 | 是 | 0.179 | 0.4 | 是 | 0.132 | 2 | 是 |  |

废水监测数据（1次/月）2018年    08月份

| 监测日期 | 监测点编号名称 HGY-WS-01 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH |  |  | COD |  |  | 总磷 |  |  | SS |  |  | 动植物油 |  |  | 氨氮 |  |  | 石油类 |  |  |  |
|  |  | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 |  |
| 8-30 | HGY-WS-01 | 7 | 6-9 | 是 | 48 | 1000 | 是 | 0.23 | 0.5 | 是 | 24 | 400 | 是 | 0.15 |  | 是 | 19.9 | 50 | 是 | 0.129 | 5 | 是 |  |