南京帆顺包装有限公司

雨水（清下水）监测数据	2018年10月	(每周一次）

| 监测日期 | 监测点编号名称 FWS-01 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH |  |  | COD |  |  | 总磷 |  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L | 是否达标 |  |
| 2018-10-5 | FWS-01 | 6 | 6-9 | 是 | 18.1 | 40 | 是 | 0.12 | 0.4 | 是 | 0.201 | 2 | 是 |  |
| 2018-10-12 |  | 6 | 6-9 | 是 | 20.4 | 40 | 是 | 0.18 | 0.4 | 是 | 0.195 | 2 | 是 |  |
| 2018-10-22 |  | 6 | 6-9 | 是 | 19.4 | 40 | 是 | 0.22 | 0.4 | 是 | 0.321 | 2 | 是 |  |
| 2018-10-29 |  | 6 | 6-9 | 是 | 18.3 | 40 | 是 | 0.17 | 0.4 | 是 | 0.228 | 2 | 是 |  |

废水监测数据（1次/月）2018年    10月份

| 监测日期 | 监测点编号名称 HGY-WS-01 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH |  |  | COD |  |  | 总磷 |  |  | SS |  |  | 动植物油 |  |  | 氨氮 |  |  | 石油类 |  |  |  |
|  |  | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 |  |
| 10-29 | HGY-WS-01 | 7 | 6-9 | 是 | 53 | 1000 | 是 | 0.24 | 0.5 | 是 | 20.3 | 400 | 是 | 0.32 |  | 是 | 20.3 | 50 | 是 | 0.194 | 5 | 是 |  |