南京帆顺包装有限公司

雨水（清下水）监测数据	2019年03月	(每周一次）

| 监测日期 | 监测点编号名称 FWS-01 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH |  |  | COD |  |  | 总磷 |  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L | 是否达标 |  |
| 2019-3-7 | FWS-01 | 6 | 6-9 | 是 | 19.8 | 40 | 是 | 0.192 | 0.4 | 是 | 0.162 | 2 | 是 |  |
| 2019-3-15 |  | 6 | 6-9 | 是 | 23.5 | 40 | 是 | 0.189 | 0.4 | 是 | 0.173 | 2 | 是 |  |
| 2019-3-22 |  | 6 | 6-9 | 是 | 30.1 | 40 | 是 | 0.177 | 0.4 | 是 | 0.184 | 2 | 是 |  |
| 2019-30 |  | 6 | 6-9 | 是 | 19.1 | 40 | 是 | 0.201 | 0.4 | 是 | 0.193 | 2 | 是 |  |

废水监测数据（1次/月）2019年    03月份

| 监测日期 | 监测点编号名称 HGY-WS -01 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH |  |  | COD |  |  | 总磷 |  |  | SS |  |  | 动植物油 |  |  | 氨氮 |  |  | 石油类 |  |  |  |
|  |  | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 |  |
| 3-29 | HGY-WS-01 | 7 | 6-9 | 是 | 24 | 80 | 是 | 0.231 | 0.5 | 是 | 11 | 400 | 是 | 0.09 |  | 是 | 5.23 | 15 | 是 | 0.004 | 20 | 是 |  |

| 噪声监测数据 1季度/次 2019年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 采样地点及监测点编号名称 | 监测项目 |  |  |  | 监测项目 |  |  |  | 备注 |
|  |  | 噪声(昼） |  |  |  | 噪声（夜） |  |  |  |  |
|  |  | 实测值dB（A） | 标准dB（A） | 超标倍数 | 是否达标 | 实测值值dB（A） | 标准dB（A） | 超标倍数 | 是否达标 |  |
| 03-28 | ZS-01-2015 | 61.5 | 65 | 无 | 是 | 52.1 | 55 | 无 | 是 |  |