南京帆顺包装有限公司

雨水（清下水）监测数据	2019年04月	(每周一次）

| 监测日期 | 监测点编号名称 FWS-01 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH |  |  | COD |  |  | 总磷 |  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L | 是否达标 |  |
| 2019-4-8 | FWS-01 | 6 | 6-9 | 是 | 23.4 | 40 | 是 | 0.119 | 0.4 | 是 | 0.018 | 2 | 是 |  |
| 2019-4-15 |  | 6 | 6-9 | 是 | 29.0 | 40 | 是 | 0.253 | 0.4 | 是 | 0.123 | 2 | 是 |  |
| 2019-4-22 |  | 6 | 6-9 | 是 | 40.3 | 40 | 是 | 0.197 | 0.4 | 是 | 0.177 | 2 | 是 |  |
| 2019-4-28 |  | 6 | 6-9 | 是 | 17.2 | 40 | 是 | 0.202 | 0.4 | 是 | 0.182 | 2 | 是 |  |

废水监测数据（1次/月）2019年    04月份

| 监测日期 | 监测点编号名称 HGY-WS -01 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH |  |  | COD |  |  | 总磷 |  |  | SS |  |  | 动植物油 |  |  | 氨氮 |  |  | 石油类 |  |  |  |
|  |  | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 |  |
| 4-28 | HGY-WS-01 | 7 | 6-9 | 是 | 25 | 80 | 是 | 0.22 | 0.5 | 是 | 10 | 400 | 是 | 0.02 |  | 是 | 5.21 | 15 | 是 | 0.004 | 20 | 是 |  |