南京帆顺包装有限公司

雨水（清下水）监测数据	2019年05月	(每周一次）

| 监测日期 | 监测点编号名称 FWS-01 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH |  |  | COD |  |  | 总磷 |  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L | 是否达标 |  |
| 2019-5-6 | FWS-01 | 6 | 6-9 | 是 | 2.6 | 40 | 是 | 0.003 | 0.4 | 是 | 0.012 | 2 | 是 |  |
| 2019-5-14 |  | 6 | 6-9 | 是 | 17.9 | 40 | 是 | 0.192 | 0.4 | 是 | 0.103 | 2 | 是 |  |
| 2019-5-22 |  | 6 | 6-9 | 是 | 20.8 | 40 | 是 | 0.178 | 0.4 | 是 | 0.152 | 2 | 是 |  |
| 2019-5-29 |  | 6 | 6-9 | 是 | 38 | 40 | 是 | 0.117 | 0.4 | 是 | 0.119 | 2 | 是 |  |

废水监测数据（1次/月）2019年    05月份

| 监测日期 | 监测点编号名称 HGY-WS -01 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH |  |  | COD |  |  | 总磷 |  |  | SS |  |  | 动植物油 |  |  | 氨氮 |  |  | 石油类 |  |  |  |
|  |  | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 |  |
| 5-29 | HGY-WS-01 | 7 | 6-9 | 是 | 21 | 80 | 是 | 0.23 | 0.5 | 是 | 9 | 400 | 是 | 0.01 |  | 是 | 4.27 | 15 | 是 | 0.002 | 20 | 是 |  |