南京帆顺包装有限公司

雨水（清下水）监测数据	2019年07月	(每周一次）

| 监测日期 | 监测点编号名称 FWS-01 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH |  |  | COD |  |  | 总磷 |  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L | 是否达标 |  |
| 2019-7-5 | FWS-01 | 6 | 6-9 | 是 | 29 | 40 | 是 | 0.221 | 0.4 | 是 | 0.141 | 2 | 是 |  |
| 2019-7-13 |  | 6 | 6-9 | 是 | 40.1 | 40 | 是 | 0.193 | 0.4 | 是 | 0.103 | 2 | 是 |  |
| 2019-7-22 |  | 6 | 6-9 | 是 | 20.5 | 40 | 是 | 0.201 | 0.4 | 是 | 0.112 | 2 | 是 |  |
| 2019-7-29 |  | 6 | 6-9 | 是 | 20.5 | 40 | 是 | 0.196 | 0.4 | 是 | 0.194 | 2 | 是 |  |

废水监测数据（1次/月）2019年    07月份

| 监测日期 | 监测点编号名称 HGY-WS -01 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH |  |  | COD |  |  | 总磷 |  |  | SS |  |  | 动植物油 |  |  | 氨氮 |  |  | 石油类 |  |  |  |
|  |  | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 |  |
| 07-29 | HGY-WS-01 | 7 | 6-9 | 是 | 41 | 80 | 是 | 0.22 | 0.5 | 是 | 13 | 400 | 是 | 1.6 |  | 是 | 14 | 15 | 是 | 0.001 | 20 | 是 |  |

| 废气监测数据 (委 外） 2019.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 采样地点及监测点编号名称（如FQ-01-2015） | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 非甲烷总烃（有组织） |  |  | 烟尘（颗粒物）（有组织） |  |  | 非甲烷总烃（无组织） |  |  | TSP(无组织） |  |  |  |
|  |  | 污染物浓度（mg/m3） | 排放标准限值（mg/m3） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/m3） | 排放标准限值（mg/m3） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/m3） | 排放标准限值（mg/m3） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/m3） | 排放标准限值（mg/m3） | 是否达标 |  |
| 07-10 | FQ-01-2015 | 1.24 | 120 | 是 | 1.8 | 120 | 是 | 0.32 | 1 | 是 | 0.181 | 4 | 是 |  |