南京帆顺包装有限公司

雨水（清下水）监测数据	2020年01月	(每周一次）

| 监测日期 | 监测点编号名称 FWS-01 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH |  |  | COD |  |  | 总磷 |  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L | 是否达标 |  |
| 2020-01-03 | FWS-01 | 6 | 6-9 | 是 | 25.7 | 40 | 是 | 0.14 | 0.4 | 是 | 0.21 | 2 | 是 |  |
| 2020-01-10 |  | 6.9 | 6-9 | 是 | 33.2 | 40 | 是 | 0.19 | 0.4 | 是 | 0.19 | 2 | 是 |  |
| 2020-01-17 |  | 7.0 | 6-9 | 是 | 29.8 | 40 | 是 | 0.21 | 0.4 | 是 | 0.22 | 2 | 是 |  |
| 2020-01-22 |  | 6.9 | 6-9 | 是 | 24.3 | 40 | 是 | 0.18 | 0.4 | 是 | 0.28 | 2 | 是 |  |

废水监测数据（1次/月）2020年    01月份

| 监测日期 | 监测点编号名称 HGY-WS -01 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH |  |  | COD |  |  | 总磷 |  |  | SS |  |  | 动植物油 |  |  | 氨氮 |  |  | 石油类 |  |  |  |
|  |  | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 |  |
| 01-22 | HGY-WS-01 | 8 | 6~9 | 是 | 21.7 | 500 | 是 | 0.60 | 5 | 是 | 26 | 400 | 是 | 0.02 |  | 是 | 8.0 | 50 | 是 | 0.14 | 20 | 是 |  |