南京帆顺包装有限公司

雨水（清下水）监测数据	2020年02月	(每周一次）

| 监测日期 | 监测点编号名称 FWS-01 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH |  |  | COD |  |  | 总磷 |  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L | 是否达标 |  |
| 2020-02-03 | FWS-01 | 6.6 | 6-9 | 是 | 32.4 | 40 | 是 | 0.21 | 0.4 | 是 | 0.24 | 2 | 是 |  |
| 2020-02-10 |  | 6.8 | 6-9 | 是 | 28.9 | 40 | 是 | 0.17 | 0.4 | 是 | 0.23 | 2 | 是 |  |
| 2020-02-17 |  | 6.5 | 6-9 | 是 | 26.3 | 40 | 是 | 0.19 | 0.4 | 是 | 0.19 | 2 | 是 |  |
| 2020-02-24 |  | 6.7 | 6-9 | 是 | 22.1 | 40 | 是 | 0.19 | 0.4 | 是 | 0.25 | 2 | 是 |  |

废水监测数据（1次/月）2020年    02月份

| 监测日期 | 监测点编号名称 HGY-WS -01 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH |  |  | COD |  |  | 总磷 |  |  | SS |  |  | 动植物油 |  |  | 氨氮 |  |  | 石油类 |  |  |  |
|  |  | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 |  |
| 02-24 | HGY-WS-01 | 7.2 | 6~9 | 是 | 36.5 | 500 | 是 | 0.50 | 5 | 是 | 30 | 400 | 是 | 0.02 |  | 是 | 7.3 | 50 | 是 | 0.14 | 20 | 是 |  |