南京帆顺包装有限公司

雨水（清下水）监测数据	2020年09月	(每周一次）

| 监测日期 | 监测点编号名称 FWS-01 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH |  |  | COD |  |  | 总磷 |  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L | 是否达标 |  |
| 2020-09-07 | FWS-01 | 7.2 | 6-9 | 是 | 6.9 | 40 | 是 | 0.12 | 0.4 | 是 | 0.24 | 2 | 是 |  |
| 2020-09-15 |  | 7.0 | 6-9 | 是 | 8.6 | 40 | 是 | 0.27 | 0.4 | 是 | 0.39 | 2 | 是 |  |
| 2020-09-22 |  | 7.1 | 6-9 | 是 | 11.2 | 40 | 是 | 0.21 | 0.4 | 是 | 0.51 | 2 | 是 |  |
| 2020-09-28 |  | 7.1 | 6-9 | 是 | 4.8 | 40 | 是 | 0.16 | 0.4 | 是 | 0.31 | 2 | 是 |  |

废水监测数据（1次/月）2020年    09月份

| 监测日期 | 监测点编号名称 HGY-WS -01 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH |  |  | COD |  |  | 总磷 |  |  | SS |  |  | 动植物油 |  |  | 氨氮 |  |  | 石油类 |  |  |  |
|  |  | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 |  |
| 09-18 | HGY-WS-01 | 7.9 | 6~9 | 是 | 43.8 | 500 | 是 | 1.02 | 5 | 是 | 10.4 | 400 | 是 | 0.02 |  | 是 | 9.9 | 50 | 是 | 0.02 | 20 | 是 |  |