南京帆顺包装有限公司

雨水（清下水）监测数据	2020年11月	(每周一次）

| 监测日期 | 监测点编号名称 FWS-01 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH |  |  | COD |  |  | 总磷 |  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L | 是否达标 |  |
| 2020-11-6 | FWS-01 | 7.2 | 6-9 | 是 | 22.7 | 40 | 是 | 0.19 | 0.4 | 是 | 0.41 | 2 | 是 |  |
| 2020-11-13 |  | 7.1 | 6-9 | 是 | 16.3 | 40 | 是 | 0.14 | 0.4 | 是 | 0.22 | 2 | 是 |  |
| 2020-11-20 |  | 6.8 | 6-9 | 是 | 17.1 | 40 | 是 | 0.17 | 0.4 | 是 | 0.34 | 2 | 是 |  |
| 2020-11-27 |  | 7.3 | 6-9 | 是 | 19.5 | 40 | 是 | 0.21 | 0.4 | 是 | 0.53 | 2 | 是 |  |

废水监测数据（1次/月）2020年    11月份

| 监测日期 | 监测点编号名称 HGY-WS -01 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH |  |  | COD |  |  | 总磷 |  |  | SS |  |  | 动植物油 |  |  | 氨氮 |  |  | 石油类 |  |  |  |
|  |  | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 |  |
| 11-26 | HGY-WS-01 | 8. 3 | 6~9 | 是 | 46.6 | 500 | 是 | 1.02 | 5 | 是 | 10.9 | 400 | 是 | 0.01 |  | 是 | 9.8 | 50 | 是 | 0.02 | 20 | 是 |  |