南京帆顺包装有限公司

雨水（清下水）监测数据	2021年1月	(每周一次）

| 监测日期 | 监测点编号名称 FWS-01 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH |  |  | COD |  |  | 总磷 |  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L | 是否达标 |  |
| 2021-1-4 | FWS-01 | 7.1 | 6-9 | 是 | 30.1 | 40 | 是 | 0.18 | 0.4 | 是 | 0.89 | 2 | 是 |  |
| 2021-1-11 |  | 7.5 | 6-9 | 是 | 22.8 | 40 | 是 | 0.29 | 0.4 | 是 | 0.57 | 2 | 是 |  |
| 2021-1-18 |  | 7.1 | 6-9 | 是 | 25.9 | 40 | 是 | 0.25 | 0.4 | 是 | 0.62 | 2 | 是 |  |
| 2021-1-25 |  | 7.2 | 6-9 | 是 | 18.3 | 40 | 是 | 0.22 | 0.4 | 是 | 0.47 | 2 | 是 |  |

废水监测数据（1次/月）2021年  1月份

| 监测日期 | 监测点编号名称 HGY-WS -01 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH |  |  | COD |  |  | 总磷 |  |  | SS |  |  | 动植物油 |  |  | 氨氮 |  |  | 石油类 |  |  |  |
|  |  | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 |  |
| 1-4 | HGY-WS-01 | 7.39 | 6~9 | 是 | 85 | 500 | 是 | 2.95 | 5 | 是 | 15 | 400 | 是 | 0.3 |  | 是 | 29.9 | 50 | 是 | 0.2 | 20 | 是 |  |