南京帆顺包装有限公司

雨水（清下水）监测数据	2021年2月	(每周一次）

| 监测日期 | 监测点编号名称 FWS-01 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH |  |  | COD |  |  | 总磷 |  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L | 是否达标 |  |
| 2021-2-4 | FWS-01 | 7.4 | 6-9 | 是 | 26.3 | 40 | 是 | 0.23 | 0.4 | 是 | 0.76 | 2 | 是 |  |
| 2021-2-9 |  | 7.2 | 6-9 | 是 | 21.2 | 40 | 是 | 0.16 | 0.4 | 是 | 0.61 | 2 | 是 |  |
| 2021-2-19 |  | 7.3 | 6-9 | 是 | 23.4 | 40 | 是 | 0.21 | 0.4 | 是 | 0.55 | 2 | 是 |  |
| 2021-2-25 |  | 7.2 | 6-9 | 是 | 19.1 | 40 | 是 | 0.18 | 0.4 | 是 | 0.72 | 2 | 是 |  |

废水监测数据（1次/月）2021年  2月份

| 监测日期 | 监测点编号名称 HGY-WS -01 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH |  |  | COD |  |  | 总磷 |  |  | SS |  |  | 动植物油 |  |  | 氨氮 |  |  | 石油类 |  |  |  |
|  |  | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 |  |
| 2-25 | HGY-WS-01 | 7.9 | 6~9 | 是 | 106.5 | 500 | 是 | 3.27 | 5 | 是 | 29 | 400 | 是 | 0.3 |  | 是 | 38.1 | 50 | 是 | 0.3 | 20 | 是 |  |