南京帆顺包装有限公司

雨水（清下水）监测数据	2021年9月	(每周一次）

| 监测日期 | 监测点编号名称 FWS-01 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH |  |  | COD |  |  | 总磷 |  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  | 污染物浓度 | 排放上限 | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L | 是否达标 |  |
| 2021-9-6 | FWS-01 | 6.6 | 6-9 | 是 | 23.3 | 40 | 是 | 0.19 | 0.4 | 是 | 0.39 | 2 | 是 |  |
| 2021-9-13 |  | 6.8 | 6-9 | 是 | 19.5 | 40 | 是 | 0.26 | 0.4 | 是 | 0.53 | 2 | 是 |  |
| 2021-9-20 |  | 6.9 | 6-9 | 是 | 27.5 | 40 | 是 | 0.22 | 0.4 | 是 | 0.81 | 2 | 是 |  |
| 2021-9-28 |  | 6.7 | 6-9 | 是 | 35.4 | 40 | 是 | 0.30 | 0.4 | 是 | 0.63 | 2 | 是 |  |

废水监测数据（1次/月）2021年9月份

| 监测日期 | 监测点编号名称 HGY-WS -01 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH |  |  | COD |  |  | 总磷 |  |  | SS |  |  | 动植物油 |  |  | 氨氮 |  |  | 石油类 |  |  |  |
|  |  | 污染物浓度 | 排放上限 | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 |  |
| 9-28 | HGY-WS-01 | 8.1 | 6~9 | 是 | 45.8 | 500 | 是 | 3.12 | 5 | 是 | 50 | 400 | 是 | 0.1 |  | 是 | 12.9 | 50 | 是 | 0.1 | 20 | 是 |  |