南京帆顺包装有限公司

雨水（清下水）监测数据	2021年10月	(每周一次）

| 监测日期 | 监测点编号名称 FWS-01 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH |  |  | COD |  |  | 总磷 |  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  | 污染物浓度 | 排放上限 | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L | 是否达标 |  |
| 2021-10-8 | FWS-01 | 6.5 | 6-9 | 是 | 26.5 | 40 | 是 | 0.29 | 0.4 | 是 | 0.59 | 2 | 是 |  |
| 2021-10-15 |  | 6.9 | 6-9 | 是 | 5.2 | 40 | 是 | 0.24 | 0.4 | 是 | 0.42 | 2 | 是 |  |
| 2021-10-22 |  | 6.6 | 6-9 | 是 | 2.1 | 40 | 是 | 0.30 | 0.4 | 是 | 0.76 | 2 | 是 |  |
| 2021-10-29 |  | 6.7 | 6-9 | 是 | 15.7 | 40 | 是 | 0.22 | 0.4 | 是 | 0.54 | 2 | 是 |  |

废水监测数据（1次/月）2021年10月份

| 监测日期 | 监测点编号名称 HGY-WS -01 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH |  |  | COD |  |  | 总磷 |  |  | SS |  |  | 动植物油 |  |  | 氨氮 |  |  | 石油类 |  |  |  |
|  |  | 污染物浓度 | 排放上限 | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 |  |
| 10-22 | HGY-WS-01 | 6.7 | 6~9 | 是 | 22.6 | 500 | 是 | 2.97 | 5 | 是 | 44 | 400 | 是 | 0.1 |  | 是 | 9.2 | 50 | 是 | 0.1 | 20 | 是 |  |